谈 判 文 件

项目名称：天津天河城2025年度四层427铺位改造项目

采 购 人：天津粤海天河城购物中心有限公司

总目录

第一章 项目要求

第二章 报价表

第三章 响应文件格式

第四章 合同条款（另册）

第一章 项目要求

一、项目概况

1. 项目名称：天津天河城2025年度四层427铺位改造项目

2. 项目地点：天津市和平区和平路263号

3. 项目合同周期为：30天

4. 项目简介：天津天河城四层427铺位进行改造，满足后期商户租赁要求。

5. 采购范围：

5.1. 对四层427、428铺位进行围挡搭建；

5.2. 对四层427、428铺位拆除恢复毛坯；

5.3. 对四层427、428铺位进行重新划分，现有部分防火钢化玻璃利旧安装，重新定制弧形玻璃，根据重新划分布局进行门楣施工；

5.4. 对四层427进行消防、弱电设备进行改造，满足划分后的租赁要求，涉及喷淋、广播、摄像机移位等施工。

6. 项目限价：_12.50万元

二、供应商资格（下述资料未提供或有遗漏提供，采购人将按否决谈判资格处理）

1. 供应商具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照或事业单位法人证书。

2. 资质要求（符合以下其中一项）：

2.1. 建筑装饰工程专业承包二级资质或以上资质。

2.2. 建筑工程施工总承包三级或以上资质证书

3. 合法有效的安全生产许可证。

4. 未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）列入严重失信主体名单，未被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单。

5. 两个或两个以上响应供应商的法定代表人为同一个人的，或者存在控股和被控股关系的，只接受其中一个响应供应商谈判。

6. 本次采购不接受联合体。

三、谈判须知及联系方式

1.要求密封形式提交，文件封面注明项目名称和公司名称。

2.谈判文件递交截止时间：2025年10月25日（星期六）12时；

现场勘察截止时间：2025年10月24日（星期五）12时。

（工作时间：9：00－12：30，14：00－17：30）

地点: 天津市和平区和平路263号天津天河城二层工程部

项目咨询联系人：潘辉   联系电话：13652075058

文件递交地点: 天津市和平区和平路263号天津天河城盛锡福四层行政部

文件递交联系人：胡小姐         联系电话：（022）58866125

邮箱：tjthczb@teemall.com.cn

3.谈判文件递交截止时间后，供应商不得撤回其谈判文件。

4.谈判结束后，我方不退回供应商提交的谈判文件。

5.供应商有以下行为将列入采购方黑名单，将有可能两年内或永久无法与采购方合作：

5.1除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

5.2供应商有弄虚作假、围标、串标违法、违规行为。

6. 评审后将电话通知成交供应商（未成交的供应商将不予通知，但在一个月内可向联系人查询结果）。

7.装订打印要求：A4纸正反面打印，订书钉或长尾夹装订即可（不要胶装）。

四、响应文件构成

1.营业执照复印件；

2.法定代表人身份证明原件及法定代表人身份证复印件；

3.安全生产许可证复印件；

4. 资质要求复印件（符合以下其中一项）：

4.1. 建筑装饰工程专业承包二级资质或以上资质证书复印件。

4.2. 建筑工程施工总承包三级或以上资质证书复印件。

5. 授权委托书原件及被授权人身份证复印件，要求提供近半年连续3个月在响应供应商单位缴纳社保的证明。

6. 响应供应商拟投入驻场负责人简历表：要求提供近半年连续3个月在响应供应商单位缴纳社保的证明；

7. 项目承诺函。

8. 谈判函。

9. 退谈判保证金说明。

10. 报价表。

11. 加盖公章的合同。

响应文件需同时提供纸质版、PDF格式电子文档及EXCEL版报价表，PDF须为盖章版原件扫描，电子文档存储在U盘（或光盘）中，密封至响应文件中。

五、项目具体要求

1.施工前施工单位必须到现场进行勘察。

2.必须制定详细的，工序合理的进度计划，计划中需要综合考虑图纸深化及审核、材料设备提供样板、确定样板、加工制作、运输、现场存储条件等因素，合理安排施工循序。

3.主要运输通道为四层6#7#8#电梯，可直达负一层卸货平台，所有运输通道的地面必须进行有效保护，运输车辆采用软性轮子和包裹，运输完成要及时收回地面保护材料，并进行清理。

4.此项工程为夜间施工，施工时间为23点-7点。

5. 施工单位必须须办理团体意外保险（每人不低于50万，不记名形式上报），建筑工程一切险，第三者责任险，以及办理施工人员施工证件。

6.施工人员办理施工证需提供以下资料：

(1)一寸彩色照片；

(2)身份证复印件、正反面；

(3)施工证工本费5元（不退），押金 100元（请保留好缴费证，证件丢失押金不退。

7.对铺内原有设施设备进行保护，避免污染及损坏。例如：喷淋、烟感、空调出风口、回风口、新风口、消防排烟和给排水管道等设施设备进行保护，避免污染及损坏，对于废弃的及时进行有效封堵。

8.对强电箱、弱电箱、空调控制柜、消防执行机构、防火门、拉手、逃生通道门等设备进行保护，避免损坏。

9. 若施工中对我司设施设备造成损坏，可由施工方进行维修，恢复原状，或按照所需价格进行赔偿。

10. 商场营业期间严谨动火作业，必须严格遵守政府和粤海集团有关的要求，严格遵守消防安全管理的有关规定。

11. 进场施工后安全生产管理协议，安全生产工作进行有效统一协调管理。

12. 施工期间所有施工人员应穿统一的反光衣，佩戴统一标示的安全帽，安全管理人员应佩戴红袖章，在任何时间段进行施工，施工单位均要派驻安全管理人员在施工现场进行安全管理。

13.施工用水、用电费用、喷淋泄水费500元/次（本项目预估两次），以上费用中选单位自行承担。

六、谈判过程

可组织一轮（必要时两轮，由评审小组视实际情况决定）商务谈判（电话或当面），并规定统一最终报价时间。
谈判范围：递交响应文件的供应商≥10家时，邀请首轮报价排名前5名的供应商；供应商<10家时，邀请首轮报价排名前3名的供应商。

七、谈判保证金

谈判保证金：人民币2,000.00元（大写：贰仟 元整）

收款人：天津粤海天河城购物中心有限公司

开户行：工商银行天津成都道支行

账号：0302 0105 2930 0339 264

注：谈判保证金可采用转账或电汇的形式，须于响应截止时间前提交, 提交保证金后，将汇款单及联系人电话发送至上述邮箱。

八、评定成交的评审方法和标准

本项目按照最低价法确定成交供应商，即在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，以提出最低报价（指修正及价格扣除后的价格，即评审价）的响应供应商作为成交供应商。

第二章 报价表（详见附件）

第三章 响应文件格式

## 响应文件包装封面参考

响 应 文 件 项目名称：天津天河城2025年度四层427铺位改造项目 响应供应商名称： 供应商联系方式（电话/手机号码）： (截止时间1)之前不得启封

格式1

## 谈 判 函

致：天津粤海天河城购物中心有限公司

我方确认收到贵方天津天河城2025年度四层427铺位改造项目谈判文件，(响应供应商名称) 作为响应供应商已正式授权(响应供应商被授权人全名、职务)为我方签名代表，代表我方提交响应文件进行谈判。

签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守谈判文件的各项规定，自愿参加谈判, 并已清楚谈判文件的要求   及有关文件规定，并严格按照谈判文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本谈判自谈判截止之日起90天内有效。如果我们的谈判被接受，则直至合同生效时止，本谈判始终有效并不撤回已递交的响应文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部谈判文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本谈判文件的要求，我们同意放弃对谈判文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购单位与谈判小组要求的有关谈判的一切数据或资料。

- 我们理解采购单位与谈判小组并无义务必须接受最低报价的谈判或其它任何谈判，完全理解采购单位拒绝迟到的任何谈判和最低谈判报价不是被授予成交的唯一条件。

- 如果我们未对谈判文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效谈判处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次谈判活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于采购单位。

- 所有有关本次谈判的函电请寄：（响应供应商地址、邮箱地址）

响应供应商名称:

响应供应商公章：

电话：

邮箱：

备注：本谈判函内容不得擅自删改,否则视为无效报价。

格式2

法定代表人证明书

在我公司任           职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司响应文件中标注的谈判有效期相同。

特此证明！

附：法定代表人身份证复印件（正反面）。

响应供应商名称：        (盖章)

年    月    日

格式3

授权委托书

天津粤海天河城购物中心有限公司：

我公司现授权委托（被授权人姓名）为我公司的被授权人，该被授权人代表我公司以我公司的名义参加贵司组织的天津天河城2025年度四层427铺位改造项目的谈判活动，全权处理与本次谈判有关的一切事务。

上述被授权人无转委托权。

特此委托。

附：

- 被授权人近半年连续3个月在供应商缴纳社保的证明

- 被授权人身份证复印件正反面

被授权人姓名：             性别：         年龄：

身份证号码：

职务：

电话：

响应供应商名称：         （盖章）

被授权人：     （签名/盖章）

年   月   日

格式4

拟投入本项目驻场负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 资格证书等级及编号 |  |  |  |  |  |
| 跟进同类项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作单位名称 |  |  | 项目名称 |  | 合同总金额 |  | 项目地点 |  |  |

附：身份证复印件正反面和提供近半年连续3个月在响应供应商缴纳社保的证明。

响应供应商：         （盖章）

年   月   日

格式5

## 退谈判保证金说明

我方为天津天河城2025年度四层427铺位改造项目（项目编号为：TJTPX2025-021）所提交的谈判保证金贰仟元，请贵司退还谈判保证金 2,000.00 元，请划到以下账户：

| 收款人名称 | 要求与响应供应商名称一致 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收款人地址 |  |  |  |
| 开户银行 （含汇入地点） |  | 联系人 |  |
| 账 号 |  | 联系电话 |  |

备注：此表须附在“响应文件”中。当响应供应商收到成交通知书，申请退还谈判保证金时，采购单位按其填写在“退谈判保证金说明”上的内容，按规定退还响应供应商的谈判保证金。

※若供应商存在下列情况之一的，谈判保证金不予退还：

1、在响应文件截止时间至响应文件有效期届满期间，供应商撤回响应文件的；

2、除不可抗力或谈判文件约定的情形外，成交供应商明示或以行动表示不签订合同的；

3、供应商存在弄虚作假、围标、串标等违法、违规行为的；

4、在响应文件的评审和签订合同的过程中，供应商有试图向采购人和谈判小组施加影响行为的。

响应供应商（公章）：

日  期：

格式6

天津天河城2025年度四层427铺位改造项目承诺函

| 序号 | 项目 | 采购人要求 | 响应供应商承诺 | 优于采购人要求的承诺内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专人跟进并驻场 | 设专人负责本项目，包含配送货物、现场施工、调试、竣工验收、结算等相关事务 |  |  |
| 2 | 货物配送到场时间及提供相关资料 | 供应商在接到采购人开工通知单后3天内货物到场，施工人员进场施工，货物到场需提供相关检测报告、合格证等资料。 |  |  |
| 3 | 现场施工及安全保障措施 | 供应商需严格按照施工计划、安全保障措施及施工方案进行现场施工 |  |  |
| 4 | 竣工验收并交付采购人使用 | 本项目供应商现场整体施工完成，及时向采购人提交竣工验收相关资料并进行现场逐项测试验收，验收合格交付采购人使用 |  |  |
| 5 | 质保期内设备维修 | 本项目内材料、设备在质保期内出现的质量问题供应商应在48小时内免费维修或更换 |  |  |

注：请供应商在“响应供应商承诺”一栏选填“完全响应”或“不能完全响应”，如有优于采购人要求的承诺，请填写“完全响应”后将具体内容填写在“优于采购人要求的承诺内容”一栏。

供应商：      （盖公章）

年    月   日

第四章 合同条款（另册）